Author: НПП "Гарант-Сервис"
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований…

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд"
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221
"Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд"

В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд (далее - Правила).
2. Министерству экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой установить требования энергетической эффективности в отношении:
товаров, предусмотренных приложением к Правилам, - до 1 июля 2011 г.;
товаров, указанных в подпункте "б" пункта 3 Правил, - не позднее 2 месяцев со дня утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти классов энергетической эффективности для таких товаров;
товаров, указанных в подпункте "в" пункта 3 Правил, - до 1 мая 2010 г.;
работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, в процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы энергетических ресурсов, - до 1 января 2011 г.
3. Министерству энергетики Российской Федерации:
а) ежегодно, начиная с 2011 года, проводить анализ:
энергетической эффективности товаров, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, на предмет выявления категорий товаров, при использовании которых расходуются энергетические ресурсы в объемах, составляющих существенную долю в структуре потребления отдельных групп государственных или муниципальных заказчиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, установленных законодательством иностранных государств, и возможности их применения в Российской Федерации;
б) не позднее 1 марта года, следующего за годом проведения анализа, представлять в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации результаты проведенного анализа.
4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 марта, вносить в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения по изменению существующих и (или) введению новых требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, исходя из необходимости повышения энергетической эффективности таких товаров, работ, услуг.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 7 Правил.
Подпункт "а" пункта 7 Правил вступает в силу по истечении 90 дней с даты утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти классов энергетической эффективности в отношении соответствующих видов (категорий) бытовых энергопотребляющих устройств.
Подпункт "б" пункта 7 Правил вступает в силу с 1 января 2011 г.
Подпункты "в" - "д" пункта 7 Правил вступают в силу с 1 марта 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Москва
31 декабря 2009 г.
N 1221

Правила
установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221)

1. Настоящие Правила определяют порядок установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд (далее - требования энергетической эффективности), а также первоочередные требования энергетической эффективности.
Требования энергетической эффективности подлежат применению в отношении товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, используемыми государственным или муниципальным заказчиком.
2. Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.
3. Требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении следующих видов товаров:
а) товары согласно приложению;
б) товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности, за исключением товаров, указанных в подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил;
в) товары, используемые для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.
4. Требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении работ и услуг, в процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы энергетических ресурсов.
Если результатом выполнения работ для государственных или муниципальных нужд является изготовление или переработка товара, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности
Если в ходе выполнения работ для государственных или муниципальных нужд в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности.
5. В устанавливаемых требованиях энергетической эффективности указываются виды и категории товаров, работ, услуг, на которые они распространяются, дата, с которой требования вступают в силу (но не ранее 90 дней с даты их утверждения), а также один или несколько из следующих показателей:
а) значения класса (классов) энергетической эффективности товаров (при их наличии);
б) расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических ресурсов (в зависимости от характеристик товара, работы, услуги);
в) значения показателей энергетической эффективности товаров, работ, услуг;
г) характеристики, параметры товаров, работ, услуг, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов.
6. Требованиями энергетической эффективности может устанавливаться запрет или ограничение на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, результатами которых может явиться непроизводительный расход энергетических ресурсов.
При этом требования энергетической эффективности, вводящие такие ограничения, подлежат установлению посредством определения доли указанных товаров, работ, услуг в годовом объеме государственного или муниципального заказа на соответствующий вид товаров, работ, услуг в натуральном или стоимостном выражении.
7. К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся:

ГАРАНТ:
Подпункт "а" пункта 7 настоящих Правил вступает в силу по истечении 90 дней с даты утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти классов энергетической эффективности в отношении соответствующих видов (категорий) бытовых энергопотребляющих устройств

а) для бытовых энергопотребляющих устройств, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности, - наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов;

ГАРАНТ:
Подпункт "б" пункта 7 настоящих Правил вступает в силу с 1 января 2011 г.

б) для устанавливаемых систем управления освещением - наличие одной из следующих функций:
управление освещенностью по заданному расписанию;
управление освещенностью в зависимости от наличия (отсутствия) людей в помещении;
управление освещенностью в зависимости от интенсивности естественного освещения с автоматическим включением (выключением) или изменением яркости освещения не менее чем на 50 процентов;

ГАРАНТ:
Подпункт "в" пункта 7 настоящих Правил вступает в силу с 1 марта 2010 г.

в) для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 гигакалорий в час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;

ГАРАНТ:
Подпункт "г" пункта 7 настоящих Правил вступает в силу с 1 марта 2010 г.

г) для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии (за исключением объектов по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, мощностью менее 5 гигакалорий в час) - обеспечение коэффициента полезного использования энергии не менее 85 процентов при нормальном режиме работы (под коэффициентом полезного использования энергии понимается отношение энергии произведенного тепла к энергии потраченного топлива);

ГАРАНТ:
Подпункт "д" пункта 7 настоящих Правил вступает в силу с 1 марта 2010 г.

д) для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - обеспечение суммарного коэффициента полезного использования энергии не менее 70 процентов в когенерационном цикле при нормальном режиме работы (под суммарным коэффициентом полезного использования энергии понимается суммарное отношение тепловой и электрической энергии к энергии потраченного топлива).

Приложение
к Правилам установления требований
энергетической эффективности
товаров, работ, услуг, размещение заказов
на которые осуществляется для
государственных или муниципальных нужд

Перечень
товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности

Наименование товара

Код
по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)
ОК 005-93

Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Котлы паровые | 31 1210, 31 1230
Котлы водогрейные стационарные | 31 1280
Дизели и дизель-генераторы | 31 2000
Машины электрические
Двигатели асинхронные | 33 1000
Двигатели синхронные | 33 1100
Двигатели постоянного тока шаговые | 33 1100
Трансформаторы силовые | 34 1100
Электрокалориферы и электроводонагреватели | 34 4242
Электронагреватели трубчатые промышленные | 34 4350
Светильники для аварийного освещения | 34 6100
Светильники для наружного освещения | 34 6120
Светильники для освещения жилых и общественных зданий | 34 6150, 34 6160
Приборы для нагревания жидкостей | 34 6840, 51 5520
Обогреватели бытовые | 34 6850
Приборы мягкой теплоты | 34 6860
Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные | 34 6870
Трансформаторы бытовые | 34 6882
Кухонные машины | 34 6893, 51 5640
Электровоздухоочистители для кухонь | 34 6896
Компрессоры | 34 6897
Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп | 34 6920
Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов | 34 6970
Продукция нефтяного и химического машиностроения
Аппараты теплообменные | 36 1200
Аппараты сушильные | 36 1300
Электролизеры для сварки, пайки и подогрева | 36 1469
Компрессоры воздушные и газовые приводные | 36 4300

Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 
2,5 тыс. станд. ккал/ч

36 4400

Аппаратура газорегулирующая коммуникационная и запорная | 36 4570
Соединения трубопроводов на высокое давление (от 10 до 100 МПа) | 36 4790
Оборудование, используемое при бурении нефтяных и газовых скважин | 36 6100-36 6300
Оборудование для транспортирования нефти | 36 6714
Горелки газовые общего назначения | 36 9610
Горелки газовые специального назначения | 36 9620
Горелки газо-мазутные | 36 9630
Воздухоподогреватели газовые, рекуператоры | 36 9650
Арматура промышленная трубопроводная | 37 0000
Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее
Станки металлорежущие | 38 1000
Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным приводом) | 38 2000
Станки деревообрабатывающие | 38 3000
Оборудование технологическое для литейного производства | 38 4000
Продукция общемашиностроительного применения
Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) | 41 4100
Гидромоторы | 41 4200
Пневмоприводы, пневмоавтоматика | 41 5100
Мотор-редукторы | 41 6170
Изделия автомобильной промышленности
Автомобили грузовые | 45 1100
Автомобили легковые | 45 1400
Мотоциклы, мопеды, мотороллеры | 45 2800, 45 2930
Двигатели автомобильные и мотоциклетные | 45 6100
Тракторы и сельскохозяйственные машины
Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, универсально-пропашные | 47 2200, 47 2400
Тракторы промышленные | 47 2700
Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения | 47 4118
Теплогенераторы | 47 4164
Котлы-парообразователи | 47 4476
Двигатели тракторов дизельные | 47 5130
Двигатели сельскохозяйственных машин и комбайнов дизельные | 47 5150
Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 2,5 м3 и многоковшовые | 48 1100
Оборудование сваебойное копровое | 48 3220
Лифты обычные | 48 3611
Оборудование прачечное промышленного типа | 48 5510 - 48 5580
Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий | 48 5610, 48 5620
Аппараты (печи) отопительные | 48 5810
Аппараты (печи) отопительно-варочные | 48 5820
Плиты газовые бытовые | 48 5830
Колонки водогрейные для ванн газовые | 48 5840
Водонагреватели газовые | 48 5850
Радиаторы к колонкам газовым | 48 5895
Вентиляторы общего назначения | 48 6100
Кондиционеры промышленного общего назначения | 48 6200
Котлы отопительные (малометражные) теплопроизводительностью до 0,1 МВт | 49 3110
Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт | 49 3120
Водоподогреватели | 49 3300
Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности
Станки ткацкие | 51 1270
Приводы к промышленным швейным машинам | 51 1540
Оборудование технологическое для сахарной промышленности | 51 3111

Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной, кондитерской промышленности

51 3121, 51 3122,
51 3123

Оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной и дрожжевой промышленности | 51 3170
Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности | 51 3210
Оборудование технологическое для молочной промышленности | 51 3220
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий | 51 4200
Оборудование технологическое для крупяной промышленности | 51 4300
Оборудование холодильное | 51 5110
Оборудование тепловое | 51 5120
Машины посудомоечные | 51 5151
Агрегаты компрессорно-конденсаторные фреоновые | 51 5211
Нефть, нефтепродукты, газ
Мазут топочный (кроме мазута для мартеновских печей) | 02 5211
Мазут флотский | 02 5213
Топливо дизельное | 02 5130
Бензины автомобильные | 02 5112

| Система ГАРАНТ | /